- 项目需求：

- 对我院及集团下属乡镇卫生院全部检验试剂及检验科耗材供应，遴选一家配送商。总体目标为提高医院检验能力，降低耗占比。

- 二、我院开展的检测项目：

| 开展检验项目明细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验开展项目 | 检验方法 |
| 1 | 肝功组合测定 | 化学法 |
| 2 | 肾功能测定 | 化学法 |
| 3 | 血脂测定 | 化学法 |
| 4 | 血糖测定 | 化学法 |
| 5 | 离子综合测定 | 电极法 |
| 6 | 心肌酶谱 | 化学法 |
| 7 | 免疫球蛋白三项 | 化学法 |
| 8 | 风湿四项 | 化学法 |
| 9 | 肝功组合测定（大） | 化学法 |
| 10 | 肾功能测定（住院） | 化学法 |
| 11 | 血同型半胱氨酸测定 | 化学法 |
| 12 | 甲功三项 | 全自动化学发光法 |
| 13 | 游离甲功五项 | 全自动化学发光法 |
| 14 | 性激素六项 | 全自动化学发光法 |
| 15 | 血清胰岛素测定 | 全自动化学发光法 |
| 16 | 血清c肽测定 | 全自动化学发光法 |
| 17 | 乙肝五项 | 全自动化学发光法 |
| 18 | 术前六项（快速） | 全自动化学发光法 |
| 19 | 胃镜前四项快速检测 | 全自动化学发光法 |
| 20 | 肠镜前四项快速检测 | 全自动化学发光法 |
| 21 | 肿瘤四项（化验室） | 全自动化学发光法 |
| 22 | 人免疫缺陷病毒抗体测定 | 全自动化学发光法 |
| 23 | 梅毒螺旋体抗体测定 | 全自动化学发光法 |
| 24 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定 | 全自动化学发光法 |
| 25 | 降钙素原 | 免疫荧光法 |
| 26 | 血细胞分析-五分类+全血细胞计数 | 电阻抗法 |
| 27 | C反应蛋白 | 免疫比浊法 |
| 28 | 尿液分析 | 干化学法 |
| 29 | 尿液分析+尿红细胞位相+尿沉渣定量 | 流式细胞法 |
| 31 | 血凝五项 | 仪器凝固法、发色底物法、免疫法 |
| 32 | 粪便全自动分析检测 | 仪器法 |
| 33 | 粪便常规 | 手工显微镜法 |
| 34 | 粪便隐血试验（OB） | 手工免疫层析法 |
| 35 | 呼吸道病原体检测 | 手工显微镜 |
| 36 | 阴道分泌物病原体检测 | 手工显微镜 |
| 37 | 尿道口分泌物病原体检测 | 手工显微镜 |
| 38 | 血型组合测定（检验科） | 微柱法 |
| 39 | RH血型鉴定 | 微柱法 |
| 40 | ABO血型鉴定（微柱法） | 微柱法 |
| 41 | 一般细菌培养及鉴定 | 手工培养法+仪器法 |
| 42 | 血培养及鉴定 | 仪器法 |
| 43 | 淋球菌培养及鉴定 | 手工培养法+仪器法 |